## Dia SLP-WP
* Einzelwerte werden auf Anfrage dem Stromlieferanten in elektronischer Form bereitgestellt.

## SLP Wärmepumpen
Standardlastprofile für Wärmepumpen
Unterbrechungszeiten: 11.30 - 12.30 Uhr und 17.45 - 19.15 Uhr
Temperatur / Uhrzeit | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0:15 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
0:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
0:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
1:00 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
1:15 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
1:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
1:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
2:00 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
2:15 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
2:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
2:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
3:00 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
3:15 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
3:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
3:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
4:00 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
4:15 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
4:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
4:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
5:00 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
5:15 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
5:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
5:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
6:00 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
6:15 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
6:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
6:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
7:00 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
7:15 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
7:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
7:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
8:00 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
8:15 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
8:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
8:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
9:00 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
9:15 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
9:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
9:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
10:00 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
10:15 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
10:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
10:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
11:00 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
11:15 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
11:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
13:00 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
13:15 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
13:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
13:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
14:00 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
14:15 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
14:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
14:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
15:00 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
15:15 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
15:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
15:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
16:00 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
16:15 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
16:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
16:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
17:00 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
17:15 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
17:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
17:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
19:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
20:00 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
20:15 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
20:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
20:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
21:00 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
21:15 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
21:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
21:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
22:00 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
22:15 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
22:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
22:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
23:00 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
23:15 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
23:30 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
23:45 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512
0:00 | 1.6279 | 1.5814 | 1.5349 | 1.4884 | 1.4419 | 1.3953 | 1.3488 | 1.3023 | 1.2558 | 1.2093 | 1.1628 | 1.1163 | 1.0698 | 1.0233 | 0.97674 | 0.93023 | 0.88372 | 0.83721 | 0.7907 | 0.74419 | 0.69767 | 0.65116 | 0.60465 | 0.55814 | 0.51163 | 0.46512 | 0.4186 | 0.37209 | 0.32558 | 0.27907 | 0.23256 | 0.18605 | 0.13953 | 0.093023 | 0.046512